内蒙古民族大学仪器设备

| 单位名称 | 仪器编号 | 分类号 | 仪器名称 | 型号 | 规格 | 单价 | 厂家 | 出厂号 | 购置 日期 | 经费来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 家蓄解剖与组胚实验室 | 19990822 | 03040109 | 电视显微镜 | GALEN-III | * | 13257.00 | 江南光学仪器厂 | 1343SN | 1996.12 | 教学 |
| 家蓄解剖与组胚实验室 | 20090887 | 03040148 | 显微镜操作系统 | NIKON NT88-V3 | * | 110381.03 | 日本尼康公司 |  | 2009.07 | 贷款 |
| 家蓄病理实验室（04100103） | 20060593 | 03060502 | 立式低温保存箱 | DW-40L92 | * | 10000.00 | 中国海尔 |  | 2006.06 | 教学 |
| 家蓄病理实验室（04100103） | 20051133 | 03060906 | 电热恒温培养箱 | DNP-9162A | * | 33820.00 | 上海贺德实验设备厂 | 0509001 | 2005.11 | 教学 |
| 家蓄病理实验室（04100103） | 20051399 | 03061702 | 高速台式冷冻离心机 | TGL-16M | * | 14720.00 | 长沙天创仪器制造有限公司 | 300507037 | 2005.11 | 教学 |
| 家蓄病理实验室（04100103） | 20060749 | 03160602 | 投影机 | TDP-T9 | * | 12000.00 | 日本东艺 | 8126 | 2006.06 | 教学 |
| 家蓄病理实验室（04100103） | 20061609 | 03250546 | 生物组织包埋机 | KD-BM | * | 13952.00 | 浙江金华科迪仪器有限公司 | 001047 | 2006.09 | 配套 |
| 家蓄病理实验室（04100103） | 20062594 | 03250546 | 智能型生物组织包埋冷冻机 | YD-6L | * | 11700.00 | 浙江金华益迪医疗设备公司 |  | 2006.12 | 教学 |
| 家蓄病理实验室（04100103） | 20060598 | 04070707 | 制冰机 | SANYO STM-F140 | * | 33000.00 | 日本三洋 |  | 2006.06 | 教学 |
| 家蓄病理实验室（04100103） | 20041002 | 04070710 | 三星冰箱 | BCD-230GBNS | * | 3380.00 | 苏州三星电子公司 | A06041160 | 2004.12 | 教学 |
| 家蓄病理实验室（04100103） | 20062303 | 04400109 | 洁净工作台 | SW-CJ-2FD | * | 7726.00 | 苏州安泰 | F6HN61668F | 2006.10 | 配套 |
| 家蓄病理实验室（04100103） | 20062301 | 04400309 | 实验室纯水机 | Simplicity | * | 20962.00 | 美国密理博 |  | 2006.10 | 配套 |
| 家蓄病理实验室（04100103） | 20060598 | 04070707 | 制冰机 | SANYO STM-F140 | * | 33000.00 | 日本三洋 |  | 2006.06 | 教学 |
| 家蓄病理实验室（04100103） | 20062588 | 07060203 | 全自动生物脱水机 | YD-12P | * | 25000.00 | 金华市益迪医疗设备厂 | 001046 | 2006.12 | 教学 |
| 内科诊断实验室（040301） | 20062496 | 03040426 | 荧光分光光度计 | 970CRT | * | 70000.00 | 上海精密科学仪器有限公司 | 902068002 | 2006.11 | 教学 |
| 内科诊断实验室（040301） | 20062570 | 07060118 | 血液粘度计 | MEN-C90 | * | 24960.00 | 济南医美电子有限公司 |  | 2006.12 | 教学 |
| 内科诊断实验室（040301） | 20070137 | 07060126 | 全自动血沉动态分析仪 | PUC-2068 | * | 22000.00 | 北京普朗新技术有限公司 | 06040116 | 2007.06 | 教学 |
| 内科诊断实验室（040301） | 20070138 | 07060126 | 全自动血沉动态分析仪 | PUC-2068 | * | 22000.00 | 北京普朗新技术有限公司 | 06050124 | 2007.06 | 教学 |
| 内科诊断实验室（040301） | 20070139 | 07060126 | 全自动血沉动态分析仪 | PUC-2068 | * | 22000.00 | 北京普朗新技术有限公司 | 06050122 | 2007.06 | 教学 |
| 内科诊断实验室（040301） | 20070144 | 07060126 | 动物血液细胞分析仪 | XF9080 | * | 38000.00 | 南京普朗医用有限公司 | 1251A | 2007.06 | 教学 |
| 内科诊断实验室（040301） | 20061250 | 07060143 | 动物血液细胞分析仪 | XF-9080 | * | 40500.00 | 南京普朗医用有限公司 | 06010502 | 2006.07 | 教学 |
| 内科诊断实验室（040301） | 20062571 | 07060303 | 尿液分析仪 | 4290 | * | 22080.00 | 日本京都 |  | 2006.12 | 教学 |
| 内科诊断实验室（040301） | 20070140 | 070060303 | 袖珍尿10项分析仪 | PU-4210 | * | 10000.00 | 爱科莱国际贸易公司（上海） | 20604010 | 2007.06 | 配套 |
| 内科诊断实验室（040301） | 20070141 | 070060303 | 袖珍尿10项分析仪 | PU-4210 | * | 10000.00 | 爱科莱国际贸易公司（上海） | 20604013 | 2007.06 | 教学 |
| 内科诊断实验室（040301） | 20070142 | 070060303 | 袖珍尿10项分析仪 | PU-4210 | * | 10000.00 | 爱科莱国际贸易公司（上海） | 20604007 | 2007.06 | 教学 |
| 水环境化学实验室 | 20061635 | 03260109 | 全自动水质采样器 | ETC-100 | * | 11160.00 | 江苏金坛市亿通电子有限公司 | 01 | 2006.09 | 教学 |
| 单位名称 | 仪器编号 | 分类号 | 仪器名称 | 型号 | 规格 | 单价 | 厂家 | 出厂号 | 购置 日期 | 经费来源 |
| 家蓄解剖与组胚实验室 | 19990822 | 03040109 | 电视显微镜 | GALEN-III | * | 13257.00 | 江南光学仪器厂 | 1343SN | 1996.12 | 教学 |
| 家蓄解剖与组胚实验室 | 20090887 | 03040148 | 显微镜操作系统 | NIKON NT88-V3 | * | 110381.03 | 日本尼康公司 |  | 2009.07 | 贷款 |
| 家蓄解剖与组胚实验室 | 19990860 | 03040701 | 透射式电子显微镜 | XDT-10 | 10万倍 | 28000.00 | 江南光学仪器厂 | A020710 | 1996.09 | 教学 |
| 家蓄解剖与组胚实验室 | 20062587 | 03060203 | 全自动生物脱水机 | YD-12P | * | 25000.00 | 金华市益迪医疗设备厂 | 00107 | 2006.12 | 教学 |
| 家蓄解剖与组胚实验室 | 20062597 | 03061815 | 冷冻刀片机 | YD-1508BIII | * | 12600.00 | 浙江金华益迪医疗设备 | 001131 | 2006.12 | 教学 |
| 家蓄解剖与组胚实验室 | 20062595 | 03250546 | 智能型生物组织包埋冷冻机 | YD-6L | * | 11700.00 | 浙江金华益迪医疗设备 | 001047 | 2006.12 | 教学 |
| 家蓄解剖与组胚实验室 | 20030334 | 03250571 | 超声诊断仪 | EMP-500 | * | 20000.00 | 深圳恩普电子技术公司 | 05201311 | 2003.03 | 教学 |
| 家蓄解剖与组胚实验室 | 20062486 | 04310208 | 湿化器 | * | * | 46200.00 | 大连杰能锅炉制造有限 | R05-63 | 2006.11 | 教学 |
| 家蓄解剖与组胚实验室 | 20062593 | 07060214 | 电脑自动染色机 | YAB0700 | * | 33800.00 | 常州市雅博电子设备公司 | 7000612082 | 2006.12 | 教学 |
| 家蓄解剖与组胚实验室 | 20062593 | 07060214 | 电脑自动染色机 | YAB0700 | * | 33800.00 | 常州市雅博电子设备限公司 | 7000612082 | 2006.12 | 教学 |
| 动物生理药理实验室 | 20062580 | 03250221 | 生物机能实验系统 | BL-420S | * | 13800.00 | 成都泰盟科技有限公司 | MT001-2005000 | 2006.09 | 教学 |
| 动物生理药理实验室 | 20070136 | 07060126 | 双通道血凝仪 | PUN-2048B | * | 18000.00 | 北京普朗新技术有限公司 | 06080109 | 2007.06 | 教学 |
| 动物生理药理实验室 | 20062616 | 07060222 | 动物离体器官测定仪 | DC-002 | * | 10285.00 | 南京南分医用实验仪器 | 0612007 | 2006.12 | 教学 |
| 动物生理药理实验室 | 20062617 | 07060222 | 动物离体器官测定仪 | DC-002 | * | 10285.00 | 南京南分医用实验仪器 | 0612008 | 2006.12 | 教学 |
| 动物生理药理实验室 | 20062618 | 07060222 | 动物离体器官测定仪 | DC-002 | * | 10285.00 | 南京南分医用实验仪器 | 0612005 | 2006.12 | 教学 |
| 动物生理药理实验室 | 20062619 | 07060222 | 动物离体器官测定仪 | DC-002 | * | 10285.00 | 南京南分医用实验仪器 | 0612006 | 2006.12 | 教学 |
| 动物生理药理实验室 | 20062620 | 07060222 | 动物离体器官测定仪 | DC-002 | * | 10285.00 | 南京南分医用实验仪器 | 0612009 | 2006.12 | 教学 |
| 家蓄病理实验室（04100103） | 20061401 | 03030902 | 核酸蛋白凝胶图像 | Hema GIS-200 | * | 40800.00 | 珠海黑马 | ZLC008C | 2006.07 | 教学 |
| 家蓄病理实验室（04100103） | 20061405 | 03030923 | 全自动梅标仪 | 680 | * | 32725.00 | 美国伯乐 | 15052 | 2006.07 | 教学 |
| 家蓄病理实验室（04100103） | 20061406 | 03030965 | 电脑洗板机 | 4MKZ | * | 25500.00 | 上芬兰雷勃 | 006-9-6260 | 2006.07 | 教学 |
| 家蓄病理实验室（04100103） | 20061404 | 03030973 | PCR扩增仪 | ABI2700 | * | 38250.00 | 美国应用生物系统公司 | 270S1072008 | 2006.07 | 教学 |
| 家蓄病理实验室（04100103） | 20062122 | 03031225 | 自动三重纯水蒸馏器 | SZ-97 | * | 2631.00 | 上海亚荣生化仪器厂 | 140050 | 2006.09 | 教学 |
| 家蓄病理实验室（04100103） | 20090885 | 03031500 | 多媒体彩色病理图文分析系统 | YZB/0230-2007 | * | 86311.76 | 武汉干屏影像技术有限公司 | 8K24240 | 2009.07 | 教学 |
| 家蓄解剖与组胚实验室 | 19990822 | 03040109 | 电视显微镜 | GALEN-III | * | 13257.00 | 江南光学仪器厂 | 1343SN | 1996.12 | 教学 |
| 家蓄解剖与组胚实验室 | 20090887 | 03040148 | 显微镜操作系统 | NIKON NT88-V3 | * | 110381.03 | 日本尼康公司 |  | 2009.07 | 贷款 |
| 水环境化学实验室 | 20061636 | 03260109 | 全自动水质采样器 | ETC-100 | * | 11160.00 | 江苏金坛市亿通电子有限公司 | 02 | 2006.09 | 教学 |
| 水环境化学实验室 | 20061148 | 03260205 | 直读B0D5测定仪 | 870 | * | 13800.00 | 江苏红分电分析仪器有限公司 | 03 | 2006.07 | 教学 |

| 单位名称 | 仪器编号 | 分类号 | 仪器名称 | 型号 | 规格 | 单价 | 厂家 | 出厂号 | 购置 日期 | 经费来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内科诊断实验室（040301） | 20070143 | 070060303 | 袖珍尿10项分析仪 | PU-4210 | * | 10000.00 | 爱科莱国际贸易公司（上海） | 20604012 | 2007.06 | 教学 |
| 毒物检查实验室（040302） | 20070202 | 03030913 | 半自动生化分析仪 | ST-658 | * | 16875.00 | 上海安泰分析仪器 | 444 | 2007.09 | 教学 |
| 毒物检查实验室（040302） | 20062280 | 03040425 | 紫外可见分光光度计 | T6新世纪 | * | 13542.00 | 北京普析通用仪器有限公司 | 15-1650- | 2006.10 | 配套 |
| 毒物检查实验室（040302） | 20062281 | 03040425 | 紫外可见分光光度计 | T6新世纪 | * | 13542.00 | 北京普析通用仪器有限公司 | 15-1650- | 2006.10 | 配套 |
| 毒物检查实验室（040302） | 20062282 | 03040425 | 紫外可见分光光度计 | T6新世纪 | * | 13542.00 | 北京普析通用仪器有限公司 | 15-1650- | 2006.10 | 配套 |
| 毒物检查实验室（040302） | 20062283 | 03040425 | 紫外可见分光光度计 | T6新世纪 | * | 13542.00 | 北京普析通用仪器有限公司 | 15-1650- | 2006.10 | 配套 |
| 毒物检查实验室（040302） | 20062284 | 03040425 | 紫外可见分光光度计 | T6新世纪 | * | 13542.00 | 北京普析通用仪器有限公司 | 15-1650- | 2006.10 | 配套 |
| 毒物检查实验室（040302） | 20050004 | 03160602 | 投影仪 | T80M 2600 | * | 15000.00 | 日本东艺公司 |  | 2005.04 | 教学 |
| 毒物检查实验室（040302） | 20062315 | 07040103 | 细菌内霉素测定仪 | BET-32 | * | 38220.00 | 天津天大天发展科技公司 | 06-17-84 | 2006.10 | 教学 |
| 毒物检查实验室（040302） | 20062316 | 07040103 | 细菌内霉素测定仪 | BET-32 | * | 38220.00 | 天津天大天发展科技公司 | 06-17-78 | 2006.10 | 教学 |
| 毒物检查实验室（040302） | 20050032 | 07060128 | 细菌内霉素测定仪 | BET-32M | * | 31535.00 | 天津天大天科技公司 | 05-17-42 | 2005.08 | 教学 |
| 毒物检查实验室（040302） | 20030335 | 07060301 | 尿十项/十一项分析仪 | * | * | 14000.00 | 德国爱诺生化技术公司 |  | 2003.03 | 教学 |
| 外产科实验室（040304） | 20080076 | 03030623 | 高效液相色谱仪 | P200 | * | 60087.00 | 大连仪利特 |  | 2008.07 | 教学 |
| 外产科实验室（040304） | 20062563 | 07020506 | 内窥镜腹腔系统 | NTV-2S | * | 39500.00 | 徐州双青医用窥镜有限公司 |  | 2006.12 | 教学 |
| 外产科实验室（040304） | 20062314 | 07040103 | 细菌内毒素测定仪 | BET-32 | * | 38220.00 | 天津天大天发展科技公司 | 06-17-89 | 2006.10 | 教学 |
| 外产科实验室（040304） | 20062564 | 07070108 | 兽医吸引器 | TLCR-300H | * | 36950.00 | 江西特力麻醉呼吸公司 | 0279 | 2006.12 | 教学 |
| 动物遗传育种学实验室 | 20062508 | 03010105 | 三日摄影显微镜 | Nikon YS100 | 佳能相机640 | 14000.00 | 南京江南水新 | 617286 | 2006.12 | 教学 |
| 动物遗传育种学实验室 | 20062567 | 03061704 | 台式高速冷冻离心机 | 16K | * | 16200.00 | 珠海黑马医学仪器有限公司 | LL1003D | 2006.12 | 教学 |
| 动物遗传育种学实验室 | 20062568 | 03061704 | 台式高速冷冻离心机 | 16K | * | 16200.00 | 珠海黑马医学仪器有限公司 | LL1004D | 2006.12 | 教学 |
| 动物遗传育种学实验室 | 20070180 | 04200605 | 组织匀浆机 | 24CB10C | * | 22367.00 | 无 | 555500 | 2007.08 | 教学 |
| 动物繁殖学实验室 | 19990821 | 03040109 | 电视显微镜 | GALEN-CTV | * | 13257.00 | 江南光学仪器厂 | 400558984 | 1996.12 | 教学 |
| 动物繁殖学实验室 | 20061255 | 03100224 | B型超声适时断层扫描仪 | 50S | * | 85050.00 | 荷兰 |  | 2006.07 | 教学 |
| 微生物学实验室（040901） | 20020856 | 03030923 | 高速双波长酶标仪 | 318MC | * | 27170.00 | 上海三科仪器有限公司 | 0210747 | 2002.11 | 教学 |
| 微生物学实验室（040901） | 20062569 | 03061704 | 高速冷冻离心机 | TGL-16R | * | 16200.00 | 珠海黑马医学有限公司 | AL1003B | 2006.12 | 教学 |
| 微生物学实验室（040901） | 20060594 | 03061827 | 全温振荡器 | RH-Q | * | 13000.00 | 江苏金坛市荣华仪器公司 | 5412 | 2006.06 | 教学 |
| 水环境化学实验室 | 20061636 | 03260109 | 全自动水质采样器 | ETC-100 | * | 11160.00 | 江苏金坛市亿通电子有限公司 | 02 | 2006.09 | 教学 |
| 水环境化学实验室 | 20061148 | 03260205 | 直读B0D5测定仪 | 870 | * | 13800.00 | 江苏红分电分析仪器有限公司 | 03 | 2006.07 | 教学 |

| 单位名称 | 仪器编号 | 分类号 | 仪器名称 | 型号 | 规格 | 单价 | 厂家 | 出厂号 | 购置 日期 | 经费来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 动物营养分析室（040501） | 20020865 | 03030138 | 凯氏定氨仪 | KDU-9830 |  | 42750.00 | 北京恩贝德机电技术研究有限公司 | 5615 | 2002.11 | 教学 |
| 动物营养分析室（040501） | 20090884 | 03030226 | 绝热型氧弹热量仪 | SC69-02C | * | 316166.97 | 美国 | S/N141915 | 2009.07 | 贷款 |
| 动物营养分析室（040501） | 20090884 | 03030226 | 绝热型氧弹热量仪 | SC69-02C | * | 316166.97 | 美国 | S/N141915 | 2009.07 | 贷款 |
| 家蓄环境卫生学实验室 | 20052469 | 03030403 | 测氨仪 | PGM-1191 | * | 11080.00 | 华瑞科力恒科技有限公司 | 030-900068 | 2005.12 | 教学 |
| 家蓄环境卫生学实验室 | 20062026 | 03040310 | 投影机 | TP | * | 11000.00 | 日本东芝 |  | 2006.09 | 教学 |
| 家蓄环境卫生学实验室 | 20062024 | 05020701 | 摄像机 | SONY DCR-SR100E | * | 10700.00 | 日本 |  | 2006.09 | 教学 |
| 动物生产实验室（040503） | 20051184 | 03031312 | 胴体肌肉PH值测定仪 | D-4603 | * | 28796.00 | 武汉市红星畜禽机械有限公司 |  | 2005.11 | 教学 |
| 动物学实验室（040504） | 19990820 | 03040109 | 电视显微镜 | XTL-1 | * | 13257.00 | 江光 | 980041 | 1997.12 | 教学 |
| 家蓄传染病学实验室 | 20090886 | 03040101 | 生物显微镜 | OLYMPUS BX51 | * | 74661.45 | 日本奥林帕斯 | SN8F21660 | 2009.07 | 贷款 |
| 家蓄寄生虫实验室 | 20051420 | 03030611 | 凝胶图像分析系统 | UV-3C | * | 46850.00 | 珠海黑马医学仪器公司 | ZKD002 | 2005.11 | 教学 |
| 家蓄寄生虫实验室 | 20062507 | 03040105 | 倒置摄影显微镜 | XD-101 | 佳能相机640 | 16700.00 | 南京江南永新 | 060003 | 2006.12 | 教学 |
| 家蓄寄生虫实验室 | 20062509 | 03040105 | 三目摄影显微镜 | Nikon YS100 | 佳能相机640 | 14000.00 | 南京江南永新 | 617200 | 2006.12 | 教学 |
| 家蓄寄生虫实验室 | 19990823 | 03040109 | 体视显微镜 | XTB-1 | * | 13257.00 | 江南 |  | 1996.12 | 教学 |
| 家蓄寄生虫实验室 | 20040550 | 03060903 | 三氧化碳培养箱 | MCD-15AC | * | 24867.00 | 日本 | 31011407 | 2004.07 | 教学 |
| 家蓄寄生虫实验室 | 20020863 | 03061702 | 高速冷冻离心机 | TGLL-18G | * | 12350.00 | 太仓医疗器械厂 |  | 2002.11 | 教学 |
| 家蓄寄生虫实验室 | 20040547 | 04070711 | 超低温冰箱 | MDF—U2086S | * | 38130.00 | 日本 | 30707546 | 2004.07 | 教学 |
| 水生生物学实验室 | 20020817 | 03040105 | 摄影生物显微镜 | Nikon YSZ三目+995 | 数码相机 | 22000.00 | 江南 | 111099616 | 2002.05 | 教学 |
| 水生生物学实验室 | 20070123 | 03040106 | 自动显微镜系统 | BA600MOT-7.5 | * | 273600.00 | Motic | 80460034 | 2007.04 | 教学 |
| 水生生物学实验室 | 20090334 | 03040107 | 倒置式生物显微镜 | CKX41-32PH | * | 37283.20 | 日本奥林帕斯 | 7472 | 2009.06 | 教学 |
| 水生生物学实验室 | 20060403 | 03040112 | 三目体视显微镜 | ZOOM645 | 含1台摄像头 | 13500.00 | 南京江南永新光学公司 | 402269 | 2006.06 | 配套 |
| 水生生物学实验室 | 20060404 | 03040112 | 三目体视显微镜 | ZOOM645 | 佳能A620数码相机 | 13500.00 | 南京江南永新光学公司 | 402254 | 2006.06 | 配套 |
| 水生生物学实验室 | 20062596 | 03061815 | 冷冻切片机 | YD-1508BIII | * | 12600.00 | 浙江金华益迪医疗设备 | 001132 | 2006.12 | 教学 |
| 鱼类学实验室（040602） | 20070312 | 03031107 | 多参数水质分析仪 | CEL850 | * | 18033.00 | 美国 |  | 2007.10 | 教学 |
| 水环境化学实验室 | 20070311 | 03031107 | 多参数水质分析仪 | CEL-850 | * | 18033.00 | 无 |  | 2007.10 | 教学 |
| 动物科技学室（040801） | 20062326 | 03030113 | 智能微粒检测仪 | RC-806 | * | 31070.00 | 天津天大天发展科技有限公司 | 06-11-065 | 2006.10 | 教学 |
| 水环境化学实验室 | 20061635 | 03260109 | 全自动水质采样器 | ETC-100 | * | 11160.00 | 江苏金坛市亿通电子有限公司 | 01 | 2006.09 | 教学 |

| 单位名称 | 仪器编号 | 分类号 | 仪器名称 | 型号 | 规格 | 单价 | 厂家 | 出厂号 | 购置 日期 | 经费来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 动物科技学室（040801） | 20062318 | 03030113 | 智能微粒检测仪 | CWJ-4 | * | 30380.00 | 天津天大天发展科技有限公司 | 06-45-449 | 2006.10 | 教学 |
| 动物科技学室（040801） | 20062322 | 03030113 | 智能微粒检测仪 | ZRS-8G | * | 18520.00 | 天津天大天发展科技有限公司 | 06-24-1759 | 2006.10 | 教学 |
| 动物科技学室（040801） | 20062323 | 03030113 | 智能微粒检测仪 | ZRS-8G | * | 18520.00 | 天津天大天发展科技有限公司 | 06-24-1763 | 2006.10 | 贷款 |